## Slide 1: White Light – Red Colour Paper Sample
 | R | G | B |  | Hue
Calibration Red | 181.861461 | 47.0533252 | 60.1958121 |  | 354.1505814
A53 |  |  |  |  | 
Reference Red | 254.3957307 | 130.1625616 | 125.2512315 |  | 2.281783621
k A53-R1 to red reference calibration | 0.71487623 | 0.361496613 | 0.480600561 |  | 
Reference Red*k | 181.861461 | 47.0533252 | 60.1958121 |  | 
Sample | 254.1363922 | 132.9956003 | 112.8485229 |  | 8.555756732
Sample*k | 181.6760661 | 48.07745909 | 54.2350634 |  | 357.23458
 |  |  |  | Hue Ratio | NA
 |  |  |  | Hue Translation | 0.424554533
A96 |  |  |  |  | 
Reference Red | 255 | 125.6392045 | 142.5866477 |  | 352.1394532
k A53-R1 to red reference calibration | 0.7131822 | 0.374511486 | 0.422170049 |  | 
Reference Red*k | 181.861461 | 47.0533252 | 60.1958121 |  | 
Sample | 254.9833333 | 143.7666667 | 151.81875 |  | 355.6560018
Sample*k | 181.8495746 | 53.84226798 | 64.09332917 |  | 355.1950893
 |  |  |  | Hue Ratio | 357.6872137
 |  |  |  | Hue Translation | 357.6671301
Iphone |  |  |  |  | 
Reference Red | 251.2025862 | 67.42586207 | 72.70258621 |  | 358.2772386
k A53-R1 to red reference calibration | 0.723963331 | 0.697852779 | 0.827973463 |  | 
Reference Red*k | 181.861461 | 47.0533252 | 60.1958121 |  | 
Sample | 250.616129 | 96.81693548 | 88.71048387 |  | 3.004139209
Sample*k | 181.4368875 | 67.56396745 | 73.44992657 |  | 356.8986696
 |  |  |  | Hue Ratio | 2.969537366
 |  |  |  | Hue Translation | 358.877482
A53
2.3
352.1
354.2
354.2
SpyderCheckr Reference
Sample
A53
A96
A96
Raw data
After Calibration
354.2
Iphone
358.3
Iphone
8.6
355.7
357.2
355.2
356.9
3.00
Sample Standard Deviation
6.47
1.08
357.2
355.2
356.9

## Slide 2: White Light – Red Colour Paper Sample
HP1
2.3
352.1
354.2
354.2
SpyderCheckr Reference
Sample
HP1
HP2
HP2
Raw data
After Calibration
354.2
HP3
358.3
HP3
8.6
355.7
357.2
355.2
356.9
3.00
Sample Standard Deviation
6.47
1.08

## Slide 3: White Light – Green Sample
A53
141.5
123.9
126.5
126.5
Reference
Sample
A53
A96
A96
Before
After
126.5
Iphone
103.2
Iphone
107.6
86.2
101.5
98.0
108.8
84.8
 | R | G | B |  | Hue
Calibration Green | 64.1327633 | 145.957123 | 72.9812806 |  | 126.4884228
A53 |  |  |  |  | 
Reference Green | 105.6475806 | 217.1798387 | 145.6798387 |  | 141.5357918
k A53-G1 to green reference calibration | 0.607044316 | 0.672056503 | 0.500970356 |  | 
Reference Green*k | 64.1327633 | 145.957123 | 72.9812806 |  | 
Sample | 165.4130284 | 240.6812197 | 145.8024948 |  | 107.5985684
Sample*k | 100.4130386 | 161.7513789 | 73.04272767 |  | 101.4875028
 |  |  |  | Hue Ratio | 96.15923322
 |  |  |  | Hue Translation | 92.55119941
A96 |  |  |  |  | 
Reference Green | 130.8552795 | 243.6217391 | 138.1031056 |  | 123.8563733
k A53-G1 to green reference calibration | 0.490104515 | 0.599113706 | 0.528455028 |  | 
Reference Green*k | 64.1327633 | 145.957123 | 72.9812806 |  | 
Sample | 195.9453871 | 254.9199364 | 119.6797455 |  | 86.16435939
Sample*k | 96.0337189 | 152.7260278 | 63.24536331 |  | 98.01422971
 |  |  |  | Hue Ratio | 87.99542266
 |  |  |  | Hue Translation | 88.79640885
Iphone |  |  |  |  | 
Reference Green | 136.292973 | 229.0648649 | 100.1945946 |  | 103.1931546
k A53-G1 to green reference calibration | 0.470550769 | 0.637186864 | 0.728395388 |  | 
Reference Green*k | 64.1327633 | 145.957123 | 72.9812806 |  | 
Sample | 186.7206349 | 249.1071429 | 98.25793651 |  | 84.81412111
Sample*k | 87.86153843 | 158.7277993 | 71.57062778 |  | 108.7851496
 |  |  |  | Hue Ratio | 103.9604269
 |  |  |  | Hue Translation | 108.1093892
Sample
Standard Deviation
12.78
5.51
101.5
98.0
108.8

## Slide 4: White Light – Yellow Sample
A53
56.6
59.8
50.0
50.0
Reference
Sample
A53
A96
A96
Before
After
50.0
Iphone
55.6
Iphone
55.2
60.0
49.3
49.7
51.8
57.9
 | R | G | B |  | Hue
Calibration Yellow | 240.2520389 | 201.5438594 | 7.925578523 |  | 50.00333081
A53 |  |  |  |  | 
Reference Yellow | 254.2969396 | 245.4425145 | 96.46650124 |  | 56.63394771
k A53-G1 to yellow reference calibration | 0.944769682 | 0.821144861 | 0.082158868 |  | 
Reference Yellow*k | 240.2520389 | 201.5438594 | 7.925578523 |  | 
Sample | 254.4186828 | 242.1747312 | 102.4926075 |  | 55.16450948
Sample*k | 240.3670582 | 198.860536 | 8.420676592 |  | 49.26307315
 |  |  |  | Hue Ratio | 48.70593219
 |  |  |  | Hue Translation | 48.53389258
A96 |  |  |  |  | 
Reference Yellow | 254.9860627 | 254.0752613 | 31.52195122 |  | 59.75545029
k A96-G1 to yellow reference calibration | 0.942216356 | 0.79324472 | 0.251430455 |  | 
Reference Yellow*k | 240.2520389 | 201.5438594 | 7.925578523 |  | 
Sample | 255 | 254.9024526 | 71.85117057 |  | 59.96804324
Sample*k | 240.2651708 | 202.2000246 | 18.06557247 |  | 49.72136407
 |  |  |  | Hue Ratio | 50.18122849
 |  |  |  | Hue Translation | 50.21592376
Iphone |  |  |  |  | 
Reference Yellow | 254.2700119 | 239.083632 | 47.61290323 |  | 55.59084707
k A96-G1 to yellow reference calibration | 0.944869735 | 0.842984765 | 0.166458628 |  | 
Reference Yellow*k | 240.2520389 | 201.5438594 | 7.925578523 |  | 
Sample | 254.016129 | 247.3417819 | 62.7718894 |  | 57.9060241
Sample*k | 240.0121526 | 208.505354 | 10.44892256 |  | 51.76519724
 |  |  |  | Hue Ratio | 52.08580605
 |  |  |  | Hue Translation | 52.31850784
Sample
Standard Deviation
2.41
1.34
49.3
49.7
51.8